## Plan1
C | [6 empty] | MUNICIPIO DE RAFARD CNPJ: 44.723.757/0001-89
SF
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
2 | [6 empty] | Cotação
SEQUENCIA: 480
[7 empty] | NOME: | CNPJ/CPF:
[7 empty] | Data Abertura: 03/06/2024 Hrs: 14:00 | Data Entrega: 03/06/2024 Hrs: 14:00
[7 empty] | Local Entrega: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RUA ALLAN ROLIN BARBOSA, Nº 248 - POPULAR | Observação:
cd_modalidade | cd_sequencia |  | cd_grupo | cd_subgrupo | cd_produto | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. DESCONTO | VL. IMPOSTO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
10 | 480 | 0 | 35 | 0 | 616194 | 1 | 035.616194 - EQUIPAMENTO ACÚSTICO GEOFONE ELETRÔNICO COM DISPLAY DIGITAL TOUCH SCREEN - - Filtros para eliminação de ruídos com no mínimo 500 combinações de frequência na faixa de operação do aparelho; - Faixa de operação mínima de 0 até 5200Hz; - Amplificação mínima de 95dB; - Mostrador digital LCD Gráfico Touch Screen com 240x160 pixels com indicação de nível de ruido em numero e barra, carga de bateria, sensibilidade e filtro selecionado, amostragem de ruido em formato FFT na tela do equipamento; - Display com ajuste da luz de fundo pelo aparelho, além de pode ser visualizado embaixo de sol forte sem perda de visibilidade; - Acionamento do Sensor via Botão tipo gatilho para habilitar a captação de som, ativo quando pressionado e pelo próprio amplificador do aparelho; - Botões para ajuste de volume e sensibilidade de forma independente; - Estrutura a prova de água e poeira IP66; - Mínimo 15 memoria de armazenagem de ruido para comparação do ruido do vazamento e indicada no Display; - Sistema de Corte de Ruido automático para proteção do ouvido do operador. | 1 | UN |  |  |  | 0 |  | 2
[12 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Valor do Frete
Dt. Proposta
Assinatura do Responsável